Sicherheitsvorschriften

für die bei der Fa. BOS GmbH & Co. KG eingesetzten Fremdfirmen.

Vorwort

## 1.  Geltungsbereich

Die Sicherheitsvorschriften gelten in allen Werken der BOS GmbH & Co. KG für den gesamten Betriebsbereich.

## 2.  Gesetze und Vorschriften

Alle Fremdfirmen haben die Verpflichtung, die bestehenden Gesetze, Vorschriften und allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie diese hier beschriebenen Sicherheitsvorschriften für Dienstleister einzuhalten.

## 3.  Sicherheitsorgane

Den Anordnungen der Sicherheitsorgane der BOS GmbH & Co. KG (Arbeitssicherheit, Werkschutz, Umweltschutz, Datenschutz) ist Folge zu leisten.

## 4.  Kraftfahrzeugkontrolle

Die Einfahrt ins Werk erfolgt nur mit Genehmigung von der Versandabteilung. Der Versandabteilung sind jederzeit Kontrollen der Fahrzeuge sofort und ohne Behinderung zu ermöglichen.

## 5.  Arbeitssicherheits-Kontrollen

Die BOS GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, Bau- und Montagestelle, eingebrachte Geräte und Zubehör sowie Material jederzeit zu überprüfen und den Gebrauch zu untersagen, sofern diese nicht den gültigen Sicherheitsbestimmungen entsprechen. (Dies gilt insbesondere für Gasschweißgeräte, Elektrogeräte, Baustromverteiler und Gerüste).

Eine evtl. Überprüfung durch die BOS GmbH & Co. KG, wie oben beschrieben, entbindet die Fremdfirma nicht von ihrer alleinigen Haftung bezüglich deren Sicherheit und Funktionstüchtigkeit.

Insbesondere können aus der Tatsache einer erfolgten Überprüfung keine Rechte gegen die BOS GmbH & Co. KG und keine Einstandspflicht von BOS gegen Dritte abgeleitet werden.

BOS GmbH & Co. KG

Geschäftsleitung

Marcel Lehmann

Sicherheitsvorschriften

## I.    Allgemeines

1.     Koordinierung von Arbeiten

Ist zur Vermeidung einer gegenseitigen Gefährdung eine "Koordinierung von  Arbeiten" gemäß DGUV V 1 Grundsätze der Prävention	erforderlich, so ist in Abstimmung mit allen Beteiligten ein Koordinator schriftlich zu benennen.

2.  	Verantwortliche der Fremdfirmen

Die Verantwortlichen der Fremdfirmen auf den Bau- und Montagestellen sind vor Aufnahme der Arbeiten dem Auftraggeber bzw. dem Koordinator schriftlich zu benennen. Der Einsatz von Subunternehmer entbindet den Auftragnehmer der BOS GmbH & Co. KG nicht von der Gesamtverantwortung.

3.	Sicherheitsunterweisung

Die Fremdfirmen tragen die Verantwortung für die allgemeine Sicherheitsunterweisung ihrer Mitarbeiter, sowie die Unterrichtung der Mitarbeiter über den Inhalt dieser Sicherheitsvorschriften. Im Weiteren obliegt ihnen die 	sichere Durchführung der aufgetragenen Arbeiten, Arbeitssicherheit der 	Arbeitsstätten sowie regelmäßige Kontrolle der Geräte. Bei Untervergabe 	von Aufträgen durch die auftragsnehmende Fremdfirma an Subunternehmer sind diese ebenfalls auf Einhaltung der einschlägigen Vorschriften und Beachtung der Sicherheitsvorschriften für Handwerker zu verpflichten.

4.  	Betreten des Werks

Der Zugang zum Werk ist nur mit einem gültigen befristeten Besucherausweis bzw. Ausweis für Dienstleister gestattet. Er ist jeweils beim Betreten und Verlassen des BOS-Werksgelände unaufgefordert vorzuzeigen. Er ist Eigentum der BOS GmbH & Co. KG. Er Ausweis ist nicht übertragbar und nach Ablauf der Zulassung an der Pforte zurückzugeben.

5. 	Verkehrswege / Fahrzeuge / Sperrungen / Behinderungen

Im Werksgelände gilt die Straßenverkehrsordnung (StVO). Die angegebenen Geschwindigkeiten sind einzuhalten. Die Einfahrt wird über den Versand genehmigt und kann auf bestimmte Bereiche oder Zeiten begrenzt werden.

Die Benutzung von werkseigenen Einrichtungen, Fahrzeugen, Gabelstaplern usw. ist ohne Genehmigung der BOS GmbH & Co. KG verboten. Verkehrswege sowie Flucht- und Rettungswege dürfen nicht verstellt werden. Brandschutztüren dürfen nicht verkeilt, verstellt, festgebunden, o.ä. werden. Falls Sperrungen von Verkehrswegen erforderlich sind, ist dies rechtzeitig anzuzeigen und vom Techn. Service-Leiter zu genehmigen.

6.  	Sicherheitseinrichtungen und Rettungsmittel

Sicherheitseinrichtungen wie z.B. Feuerlöscher, Rettungstragen dürfen nicht verstellt werden.

7.  	Sicherheitsvorkehrungen an Baustellen

Baustellen sind so abzusichern und abzusperren, dass Personen nicht in Gefahrenbereiche gelangen können, nicht abstürzen oder durch herabfallende Gegenstände gefährdet werden können.

8.  	Persönliche Schutzausrüstungen

Auf Bau- und Montagestellen müssen gemäß den Unfallverhütungsvorschriften  	persönliche Schutzausrüstungen wie z.B. Schutzhelme und Sicherheitsschuhe 	getragen werden.

9.  	Versorgungsleitungen / Brandschutzanlagen

Bei Erdarbeiten sowie Arbeiten in der Nähe von oder an Versorgungsleitungen und Brandschutzanlagen muss vor Arbeitsaufnahme eine Absprache mit dem Techn. Service-Leiter erfolgen. Ist ein Abschalten der Brandmeldeanlage aufgrund der durchgeführten Arbeiten notwendig, so ist der technische Leiter zuvor darüber zu informieren. Wird durch die Arbeiten ein Feueralarm ausgelöst, kann dem Dienstleister die Verantwortung hierfür übertragen werden.

10. 	Elektrische Anlagen

Eingriffe in bestehende oder im Bau befindliche elektrische Anlagen, welche nicht 	mit dem Techn. Service-Leiter abgesprochen wurden, sind verboten.

11.  	Vorbeugender Brandschutz

Arbeiten mit offenem Feuer wie z.B. Schweißen, Löten, Brennschneiden dürfen erst nach schriftlicher Genehmigung durch den Techn. Service-Leiter (siehe Erlaubnisschein) durchgeführt werden. Nicht brennbare Abdeckmaterialien zur Ausführung solcher Arbeiten sind von der Fremdfirma selbst zu stellen. Sicherungsmaßnahmen z.B. Bereitstellung von Feuerlöscher sind zu treffen.

12.   Gefährliche gesundheitsschädliche Stoffe

Vor der Verwendung und dem Umgang mit gefährlichen oder gesundheitsschädlichen Stoffen ist die Zustimmung der Arbeitssicherheit einzuholen. Vor dieser Zustimmung dürfen die Stoffe nicht auf das Werkgelände gebracht und gelagert werden. Die Entsorgung der Leerbehälter und Restbestände muß vom Auftragnehmer sichergestellt sein.

13.  	Arbeitsmittel

Arbeitsmittel müssen wegen des Besitznachweises auffällig und dauerhaft gekennzeichnet sein. Die Versandabteilung und der Techn. Service-Leiter sind berechtigt, jederzeit Kontrollen durchzuführen.

14.  	Unfälle, Erste Hilfe, Feuer, Umweltgefahren

Vor Beginn der Bau- und Montagearbeiten haben sich die Fremdfirmenangehörigen 	über den Standort von Telefon, weiteren Meldeeinrichtungen sowie Feuerlöscher 	und  Rettungseinrichtungen zu informieren. Bei akuten Gefahren ist sofort die

Notruf-Nr.  112  und der Techn. Service-Leiter 0171-33 69 252 zu verständigen

II . Umweltschutz

1. 	Grundregel

Bei allen Arbeiten auf oder um das BOS-Gelände müssen schädliche Auswirkungen, (z.B. Abfall, Abwasser, Abluft, Lärm, Wasserverbrauch, Bodenverunreinigungen usw.) auf die Umwelt, soweit irgend möglich vermieden werden.

2. 	Umweltgefährdende Stoffe

Bei der Verwendung von umweltgefährdenden Stoffen (z.B. Öl, Benzin, Diesel, Farben, Lacke, Lösungsmittel usw.) müssen ausreichende Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz von Boden, Wasser und Luft getroffen werden. Die Verwendung von halogenhaltigen Stoffen ist verboten. Gesetzliche Verbote für bestimmte umwelt-   gefährdende Stoffe, z.B. Asbest, FCKW, PCB sind strikt zu beachten.

3. 	Boden, Grundwasser und Kanalisation

Verunreinigungen vom Grundwasser sind unbedingt zu vermeiden. Hierzu sind alle notwendige Maßnahmen zu treffen z.B. durch Schutzwannen, Abdecken des Bodens, Auffangen von Abwässern. Beim Umfüllen oder Betanken müssen Tropfverluste vermieden werden. In die Kanalisation dürfen nur Abwässer eingeleitet werden, die den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen.

Vor Beginn der Arbeiten müssen in ausreichendem Maße Umweltschutzmittel bereitgestellt werden (z.B. Ölbindemittel, Kanaleinlaufabdeckungen).

4. 	Abluft, Geruch und Lärm

Verunreinigungen der Luft/Atmosphäre, Gerüche und Lärm sind, soweit möglich, zu 	vermeiden.

5. 	Abfall

Abfälle sind soweit möglich zu vermeiden. Restbestände, wie leere Kanister und Dosen und sonstiges Verpackungsmaterial müssen wieder mitgenommen und ordnungsgemäß entsorgt werden. Wenn in Ausnahmefällen BOS-Abfallcontainer benutzt werden dürfen, so ist vorher die Genehmigung einzuholen.

6. 	Ressourcenschonung

Der Verbrauch an Energie und Wasser ist auf ein Mindestmaß zu beschränken. 	Unnötiger Materialverbrauch ist zu vermeiden.

7. 	Ausnahmen

Wenn in Ausnahmefällen von den genannten Punkten abgewichen werden muss, ist vorher mit dem Techn. Service-Leiter Rücksprache zu halten (Kontaktaufnahme direkt oder	über den Empfang).

III. 	Vorschriften für den Datenschutz

Die folgenden Datenschutzvorschriften sind von  Firmen zu beachten, denen 	personenbezogene Daten gemäß dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) zur 	Kenntnis gelangen

1. 	Die Fremdfirma gewährleistet die im Rahmen der ordnungsgemäßen Abwicklung der 	Arbeiten erforderlichen Sicherungsmaßnahmen.

- Die Fremdfirma ist verpflichtet, personenbezogene Daten ausschließlich gemäß den

Weisungen der BOS GmbH & Co. KG zu verarbeiten. Ist die Fremdfirma der Auffassung, daß eine Weisung der Fa. BOS gegen die Datenschutzvorschriften verstößt, hat sie die Fa. BOS unverzüglich darauf hinzuweisen.

3. 	Die Fremdfirma ist verpflichtet, bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 	ausschließlich Personal einzusetzen, das gemäß § 5  Bundesdatenschutzgesetz 	(BDSG) auf das Datengeheimnis verpflichtet ist.

4. 		Die Fremdfirma verpflichtet sich, die in § 9 BDSG bzw. in der Anlage zu diesem 	Gesetz geforderten technischen und organisatorischen Maßnahmen zum Schutz von 	personenbezogenen Daten zu treffen.

5. 		Dem betrieblichen Datenschutzbeauftragten der BOS GmbH & Co. KG werden 	Überwachungsrechte gemäß § 37, Abs. 1 BDSG eingeräumt.

6. 		Die Fremdfirma hat bei Beauftragung von Subunternehmern die vertraglichen 	Vereinbarungen so zu gestalten, daß sie den gesetzlichen Datenschutz-	Bestimmungen und den Bestimmungen dieser Vorschrift entsprechen.

7. 		Die Fremdfirma hat bei Störungen des Verarbeitungsablaufs, bei Verdacht auf 	Datenschutzverletzungen und anderer Unregelmäßigkeiten bei der Verarbeitung der 	Daten die BOS GmbH & Co. KG unverzüglich schriftlich zu informieren.

IV.	Wichtige Rufnummern

Techn. Service-Leiter:	0171-33 69 252

Empfang:			1300

NOTRUF:	112

Bei Ertönen der Sirene ist das Gebäude unverzüglich über die ausgeschilderten Fluchtwege zu verlassen. Den Anweisungen der Brandschutzhelfer oder Feuerwehr ist unbedingt Folge zu leisten!

V.  Verhaltensregeln für externe Handwerker / Dienstleister

Firma:		 ............................................................................................................

Name:		 ............................................................................................................

Der Techn. Service-Leiter muss immer informiert werden!

1.	Mit den Arbeiten darf erst begonnen werden, nachdem die Handwerker oder die ausführende Firma sich beim Techn. Service-Leiter angemeldet hat. Einen provisorischen Werksausweis erhält der Handwerker am Empfang.

2.	Das Arbeiten nach 16 Uhr ist nicht gestattet. Ausnahmen sind möglich. Hier muß jedoch die Genehmigung des Techn. Service-Leiter vorliegen und die Pforte muss informiert sein.

Arbeit bis ...................... Uhr - Unterschrift Techn. Service-Leiter:…………………….

3.  Alle Schweißarbeiten müssen vor Beginn entsprechend vorbereitet werden:

- Erlaubnisschein ausfüllen

- Feuerlöscher bereitstellen.

- Alle brennbaren Materialien müssen entfernt werden.

4.  Beim Verlassen der Baustelle muss der Techn. Service-Leiter  informiert werden.

5.  Bohrarbeiten sind anzumelden, ggfs. sind die angrenzenden Brandmelder abzuschalten.

6.  Der Arbeitsnachweis wird ausschließlich vom Techn. Service-Leiter abgezeichnet.

7.  Die zur Ausführung der Arbeiten beauftragten Firmen haben dafür Sorge zu tragen, dass ihre Handwerker ausreichend Werkzeug und Materialien mitführen. Die Firma verlässt die Baustelle besenrein und nimmt den entstandenen Abfall mit.

8.  Nach Beendigung der Arbeiten werden die Werksausweise am Empfang abgegeben.

9.	Die beauftragte Firma verpflichtet sich, für alle Schäden, welche durch ihre Mitarbeiter entstanden sind, aufzukommen.

BOS Sicherheitsvorschriften erhalten und verstanden         .................................................................................................

Datum /Unterschrift

ErlaubnisscheiN für Schweiß-, Schneid-, Auftau- und Trennschleifarbeiten

| 1 | Stockwerk | Raum | Abteilung |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Name Fremdfirma |  |  |  |  |  |
| 3 | Art der Arbeiten | Schweißen | Schneiden |  | Löten |  |
|  |  | Trennschleifen | Auftauen |  |  |  |
| 4 | Sicherheits- Vorkehrungen vor Arbeitsbeginn | - Brennbare Gegenstände entfernen - Öffnungen, Fugen abdichten - Verkleidungen, Isolierungen entfernen - Bereitstellen von Löschmitteln - Bei Behältern und Rohrleitungen Inhalt prüfen - Brandmelder müssen vom techn. Serviceleiter abgeschaltet werden |  |  |  |  |
| 5 | Alarmierung | Standort des nächstliegenden Telefons ___________________________________ N O T R U F : 112 |  |  |  |  |
| 6 | Löschmittel | Wasser | CO2 |  | Pulver |  |
| 7 | Erlaubnis | Die oben aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen sind durchzuführen. Die einschlägigen Unfallverhütungs-vorschriften der Berufsgenossenschaften (BGV A 1 und BGV D1), sowie die Sicherheitsvorschriften der Fa. BOS sind zu beachten. |  |  |  |  |
|  | Datum: …………………… | _____________ Unterschrift Auftraggeber |  | ______________ Unterschrift Firma |  |  |
| 9 | Kontrolle | Datum Uhrzeit |  |  | Name |  |